УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «Лидер»

_________________ Цимберкевич К.В.

«______» ________________ 2021 г.

П Р Е Й С К У Р А Н Т

цен на услуги центра по ремонту и поверке средств измерений.

Цены в рублях с учетом НДС 20 %.

| Калибровка и поверка |
| --- |
| N п/п | Наименование средства измерения | ТИП | Вид работ |
|  |  |  | Настройка, калибровка | Поверка |
| 1 | Расходомеры механические Ду 10-15 мм Ду 20-25 мм Ду 32-40 мм Ду 50 мм | СГВ, СХВ, ОСВ,ВСХН СВК, ВМГ,СКБ ВМХ, ВСКМГ | 200 400 600 700 | 550 850 1600 2000 |
| 2 | Расходомеры механические с импульсным выходом Ду 10-15 мм Ду 20-25 мм Ду 32-40 мм Ду 50 мм | ОСВИ, ВСТ,ВСХд,ВМГд | 300 500 800 1000 | 700 1100 1800 2200 |
| 3 | Расходомеры электромагнитные: Ду 10-25 мм Ду 32-50 мм | Взлет ЭРСВ,VA, РСМ, ПРП, Эмир-Прамер-550, ПРЭМ,Мастерфлоу, ВЭПС,ВПР,ВПС | 1000 1200 | 3000 3700 |
| 4 | Расходомеры ультразвуковые | АКРОН,ULTRAFLOW, |  | 4200 |
| 5 | Расходомеры-счетчики Ду 10-25 мм Ду 32-50 мм | ИПРЭ, ЭРСВ, ВЭПС-СР/А | 1000 2000 | 3700 5000 |
| 6 | Комплектные теплосчетчики: - с одним датчиком расхода Ду 10-25 мм Ду 32-50 мм - с двумя датчиками расхода Ду 10-25 мм Ду 32-50 мм | SA-94/1,2 Мультикал, ЭСКО, ТЭМ-104, ТЭМ-05, ТСРВ-10 | 1300 2100 1300 2100 | 4300 5500 4700 5800 |
| 8 | Тепловычислители | ВТД, ВТД-В/Г/У/УВ ВКТ-7,ВКТ-5,ТВ-7 СПТ, КС-22, ТЭМ-106, ТСРВ |  | 2800 |
| 9 | Манометры технические | ОБМ,МП,МТ | 170 | 250 |
| 10 | Манометры с эл. передачей показаний | МП, МСС | 650 | 1100 |
| 11 | Манометры электроконтактные | ЭКМ,ДМ2005 | 350 | 500 |
| 12 | Напоромеры, тягонапоромеры | НМП,ТНМП | 350 | 600 |
| 13 | Напоромеры, тягонапоромеры электронные с токовым выходом, сигнализацией | ПРОМА-ИДМ | 800 | 1500 |
| 14 | Преобразователи давления: с токовым выходом: - датчик давления - датчик перепада давления | Сапфир, МИДА, Метран, КРТ | 1000 1200 | 1500 2000 |
| 16 | Комплект термометров сопротивления | КТПТР | -- | 1500 |
| 17 | Приборы электронные показывающие, регистрирующие | Диск-250,А-542 | 2000 | 4700 |
| 18 | Логометр | Л-64,Ш690000 | 500 | 1600 |
| 19 | Милливольтметр | Ш4501,М4541 | 500 | 1600 |
| 20 | Электронные регуляторы | Минитерм, ТРМ, Метакон | 1200 | 2000 |
| 21 | Замена элементов питания | ER 14505 LS 26500 LS 33600 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 600 900 1600 |
| 22 | Замена электронных плат расходомеров | ВЭПС ПБ-1 ВЭПС ПБ-2 ПРЭМ |  | 3200 3400 4700 |
| 23 | Обслуживание узла учета | без автоматики с автоматикой |  | 1800-2500 2500-5000 |
| 24 | Оформление дубликата паспорта, свидетельства о поверке |  | 1 шт. | 300 |

Услуги по срочному заказу выполняются по двойному тарифу.

Главный инженер,

главный метролог                                        Кирсанов А.А.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «Лидер»

_________________ Цимберкевич К.В..

«______» ________________ 2021 г.

РАБОТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ.

1.Очистка внутренних полостей расходомеров – 150 руб.

2.Замена элементов питания (без их стоимости) – 100 руб.

3.Подготовка к покраске, покраска корпуса       - 40 руб.

манометра

4.Замена стекла манометра                                   -  70 руб.

5.Обновление шкалы манометра                           - 30 руб.

6.Прогонка резьбы манометра                               - 25 руб.

7.Оформление паспорта (манометр)                      - 20 руб.

8.Нумерация манометра                                         - 15 руб.

Необходимость проведения ремонта высокой сложности и его стоимость

определяется при дефектации и ремонте оборудования.

Главный инженер,

главный метролог                                                                  Кирсанов А.А